УТВЕРЖДАЮ

Кировский городской прокурор

Ленинградской области

старший советник юстиции

Крушинский И.Б.

ИНФОРМАЦИЯ

для предоставления на сайт

Кировской городской прокуратурой проведена проверка в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

 В ходе проверки 12.10.2016 произведен осмотр канализационных колодцев расположенных на территории около дома №3 и №5 по ул. Староладожский канал г.Шлиссельбурга Ленинградской области, и установлено, что канализационные колодцы не прочищены, выпускной трубы не видно, затоплены сточным водами. Видны следы излития сточных вод на поверхность.

По данному факту в адрес МУП «Водоканал Шлиссельбурга» 14.10.2016 внесено представление.

В настоящее время МУП «Водоканал Шлиссельбурга» выполняются работы по ремонту самотечного коллектора от КК95 у дома №3 по ул. Староладожский канал до КК-1 у КНС-7 по ул. Октябрьская, д.8а г. Шлиссельбурга.

Помощник

Кировского городского прокурора

юрист 3 класса Л.В. Красникова