|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением главы администрации муниципального образования Назиевское городское поселение от ______________ № _______ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2010-2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Назиевское городское поселение на 2010-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Муниципальные заказчики Программы | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, МОК КСЦ «Назия», МУП «НазияКомСервис» |
| Разработчик Программы | ООО «Объединение энергоменеджмента» (уполномоченный орган по сертификации в Системе добровольной сертификации предприятий, организаций, учреждений в области повышения энергетической эффективности «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», свидетельство № ОС-001 от 22.12.2009 г.) |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Назиевское городское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
|  | Задачи Программы: - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - Проведение энергетических обследований; - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов; - Снижение, по сравнению с 2010 г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение МО Назиевское городское поселение на 40%; - Повышение уровня компетентности работников администрации МО Назиевское городское поселение и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; |

| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах; - Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах; - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; - Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта; - Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения; - Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников; - Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; - Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования - Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, шт. - Количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях; - Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов); - Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов). |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2014 годы Программа реализуется в два этапа: - первый этап – 2010-2012 годы, - второй этап – 2013-2014 годы |
| Перечень подпрограмм | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 34368,6 тыс. руб., в том числе из бюджета МО Назиевское городское поселение составляет 34149,6 тыс. руб. : 2010 год – 736,8 тыс. руб., 2011 год – 18634,8 тыс. руб., 2012 год – 11208,0 тыс. руб., 2013 год – 1470,0 тыс. руб., 2014 год – 2100,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; - Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; - Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; - Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом; - Повышение заинтересованности в энергосбережении |

| Перечень основных мероприятий Программы | - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий; - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения. |
| --- | --- |

1. Содержание проблемы

Назиевское городское поселение — муниципальное образование в составе Кировского района Ленинградской области. Административный центр — пгт Назия.

В состав МО Назиевское городское поселения входят следующие населенные пункты:

- поселок Назия;

- деревня Александровка;

- деревня Васильково;

- деревня Городище;

- деревня Жихарёво;

- деревня Замошье;

- деревня Карловка;

- деревня Лукинское;

- деревня Мучихино;

- деревня Никольское;

- Подолье;

- деревня Сирокаска;

- деревня Старая Мельница;

- хутор Павловский;

- местечко Плитняки.

Площадь земель на территории МО: всего 41360 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения на территории МО  – 337,79 га.

Численность постоянного населения МО Назиевское городское поселение в соответствии с отчетом о социально экономическом развитии на 2008-2009 годы по состоянию на 01.01.2009г.: всего 5382 чел. (см. таблицу 1).

Таблица 1 Численность постоянного населения МО Назиевское городское поселение в соответствии с отчетом о социально экономическом развитии на 2008-2009 годы

| № | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. отчет | 2009 г. оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения (на конец года) | чел. | 5374 | 5382 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | городского | чел. | 4994 | 5000 |
|  | сельского | чел. | 380 | 382 |
| 2 | Число родившихся | чел. | 35 | 76 |
| 3 | Число умерших | чел. | 157 | 118 |
| 4 | Миграционный прирост (убыль) | чел. | 48 | 50 |

На территории поселения работают следующие предприятия: ООО ПО "Баррикада завод ЖБИ-2", ЗАО "Назиевский топливный комплекс", ЗАО "Юрфинхолдинг Северо-Запад", ЗАО НПО "Ленмашнефтехим".

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы МО Назиевское городское поселение осуществляется МУП «НазияКомСервис», поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения так же является МУП «НазияКомСервис».

Таблица 1. Основные сведения о теплоснабжении МО Назиевское городское поселение (из Паспорта муниципального образования за 2008 год)

| 18. Теплоснабжение | Ед. изм. |  | Всего | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | газ |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными – всего | тыс.Гкал | факт | 47,707 | 47,707 |
|  |  | план | 45,27 | 45,27 |
| 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных - всего | тыс.Гкал | факт |  |  |
|  |  | план |  |  |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении - всего | тыс.Гкал | факт | 37,718 | 37,718 |
|  |  | план | 39,99 | 39,99 |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд | тыс.Гкал | факт | 27,457 | 27,457 |
|  |  | план | 30,29 | 30,29 |
| организации местного бюджета | тыс.Гкал | факт | 3,267 | 3,267 |
|  |  | план | 3,3 | 3,3 |
| организации областного бюджета | тыс.Гкал | факт | 1,227 | 1,227 |
|  |  | план | 1,64 | 1,64 |
| организации федерального бюджета | тыс.Гкал | факт |  |  |
|  |  | план |  |  |
| 4. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в стоимостном выражении (по выставленным счетам) - всего | тыс.руб. | факт | 34278,6 | 34278,6 |
|  |  | план | 36342,9 | 36342,9 |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | факт | 24952,5 | 24952,5 |
|  |  | план | 27527,57 | 27527,57 |
| организации местного бюджета | тыс.руб. | факт | 2969 | 2969 |
|  |  | план | 2999 | 2999 |
| организации областного бюджета | тыс.руб. | факт | 1115 | 1115 |
|  |  | план | 1490 | 1490 |
| в т. ч. организации федерального бюджета | тыс.руб. | факт |  |  |
|  |  | план |  |  |
| 5. Оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию - всего | тыс.руб. | факт | 36394,5 | 36394,5 |
|  |  | план |  |  |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | факт | 24952,5 | 24952,5 |
|  |  | план | 26347,1 | 26347,1 |
| организации местного бюджета | тыс.руб. | факт | 2968,7 | 2968,7 |
|  |  | план | 3320,2 | 3320,2 |
| организации областного бюджета | тыс.руб. | факт | 1115 | 1115 |
|  |  | план | 1153 | 1153 |
| организации федерального бюджета | тыс.руб. | факт |  |  |
|  |  | план |  |  |
| 6. Использовано топлива муниципальными котельными – всего | тыс.т усл. топлива | факт | 7744 | 7744 |
|  |  | план | 7332,8 | 7332,8 |
| 7. Использовано топлива муниципальными котельными в стоимостном выражении - всего | тыс.руб. | факт | 13917,41 | 13917,41 |
|  |  | план | 12422,4 | 12422,4 |
| 8. Передано топлива в ведомственные котельные для выработки теплоэнергии согласно пункту 2 - всего | тыс.т усл. топлива | факт |  |  |
|  |  | план | 7317 | 7317 |
| 9. Количество муниципальных котельных - всего | ед. | факт | 3 | 3 |
|  |  | план | 3 | 3 |
| 10. Установленная мощность муниципальных котельных | Гкал / час | факт | 17,61 | 17,61 |
|  |  | план | 17,61 | 17,61 |
| 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | факт | 5,7 | 5,7 |
|  |  | план | 5,7 | 5,7 |

Таблица 2. Основные сведения о водоснабжении МО Назиевское городское поселение (из Паспорта муниципального образования за 2008 год)

| 15. Водоснабжение | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- |
| Мощность всех водопроводов и водозаборов на конец 2008 года | тыс.куб.м в сутки | 1,246 |
| Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | млн.куб.м в год | 0,407 |
| в т. ч. по группам потребителей: |  |  |
| предприятия | млн.куб.м в год | 0,187 |
| бюджетная сфера | млн.куб.м в год | 0,008 |
| население | млн.куб.м в год | 0,212 |
| Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год) [литр / сут] |  |  |
| Холодная | литр в сут | 133 |
| норма потребления холодной воды | литр в сут | 180 |
| Горячая | литр в сут | 120 |
| норма потребления горячей воды | литр в сут | 120 |
| Протяженность водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2008 года | км | 10,9 |
| в т. ч. принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 г. | км | 10,9 |

Таблица 3. Основные сведения о канализации МО Назиевское городское поселение (из Паспорта муниципального образования за 2008 год):

| 16. Канализация | Ед. изм. | 2008 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (факт) |
| Мощность очистных сооружений на конец года | тыс.куб.м в сутки | 1,01 |
| в т. ч. биологической очистки | тыс.куб.м в сутки | 1,01 |
| механической очистки | тыс.куб.м в сутки |  |
| Наименования наиболее крупных сооружений с указанием мощности: |  |  |
| КОС МУП "НазияКомСервис" | тыс.куб.м в сутки | 1,01 |
| Фактический пропуск сточных вод | млн.куб.м в год | 0,369 |
| в т. ч. через очистные сооружения | млн.куб.м в год | 0,369 |
| сброс недостаточно очищенных сточных вод | млн.куб.м в год | 0,369 |
| Протяженность канализационных сетей по состоянию на 01.01.2008 года | км | 7,1 |
| в т. ч. принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 г. [км] | км |  |

Основным источником обеспечения объектов МО электрической энергией является филиал ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «РКС-энерго».

Таблица 4. Основные сведения об электроснабжении МО Назиевское городское поселение (из Паспорта муниципального образования за 2008 год):

| 19. Электроснабжение | Ед. изм. | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт) | (план) |
| 1. Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета - всего | тыс.кВт.ч |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| от ОАО "Петербургская сбытовая компания" | тыс.кВт.ч |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |
| от ОАО "РКС-энерго" | тыс.кВт.ч | 708,354 | 708,354 |
|  | тыс.руб. | 1506,8132 | 1958,85716 |

В МО Назиевское городское поселение имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

Таблица 5. Тарифы на коммунальные услуги МО Назиевское городское поселение (руб. с НДС)

| Наименование | 2009 | 2010 | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия руб./кВт*ч | 2,8 | н.д. | - |
| Тепловая энергия руб./Гкал | 1054,92 | 1257,53 | 19,2% |
| Холодное водоснабжение руб./м3 | 14,15 | 15,33 | 8,3% |
| Водоотведение руб./м3 | 23,87 | 28,54 | 19,6% |

* в связи с отсутствием данных, отклонение рассчитано от 2009 года.

Как видно из таблицы 5, тариф на отопление для населения вырос с 2009 года на 19,2%, тариф на стоки с 2009 года на 19,6% на холодное водоснабжение, с 2009 года на 8,3%.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета МО Назиевское городское поселение, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с Проектом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (http://www.economy.gov.ru/minec/ activity/sections/macro/prognoz/doc20100604_04), параметры роста внутренних цен на газ в прогнозный период определяются исходя из необходимости сокращения разрыва между доходностью поставок газа на внутренний и внешний рынок, а также покрытия экономически обоснованных издержек на добычу и транспортировку газа и необходимого объема инвестиций. Исходя из вышеуказанных факторов, рост регулируемых оптовых цен на газ на 2011-2013 гг. предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей. Для промышленных потребителей повышение регулируемых цен будет осуществляться один раз в год. В  2011-2013 гг. рост регулируемых цен на газ (в среднем за год к предыдущему году) составит 15 процентов.

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года будет расти с темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2014 года стоимость основных для МО Назиевское городское поселение топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО Назиевское городское поселение. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Назиевское городское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Назиевское городское поселение.

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

2.2.3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- Оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

- Оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

2.2.5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды муниципальные учреждения, не оснащенные ранее приборами учета.

2.2.6. Снижение, по сравнению с 2010 г., расходов электрической энергии на наружное освещение МО Назиевское городское поселение на 40%.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе – светодиодные светильники)

2.2.7. Повышение уровня компетентности работников администрации МО Назиевское городское поселение и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО Назиевское городское поселение и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2014 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2010-2014 годы.

Программа реализуется в два этапа:

- первый этап – 2010-2012 годы,

- второй этап – 2013-2014 годы

Первый этап (2010-2012 годы) включает в себя:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО Назиевское городское поселение.

- введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- оснащение коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех многоквартирных домов;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

- учет показателей энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО Назиевское городское поселение и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

На первом этапе предполагается до 2013 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 9 процентов к уровню 2009 года.

Второй этап (2013-2014 годы) включает в себя:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные);

- переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2014 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 15 процентов к уровню 2009 года.

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

На мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, планируется потратить 300,0 тыс. руб. (см. Таблицу 6 «Межотраслевые мероприятия по энергосбережению).

Второй блок состоит из трех подпрограмм:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

Таблица 6. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2010 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | 2010-2014 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 2010-2014 гг | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2010-2014 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2010 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2010-2014 гг | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 3.2. | Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения» | 2010-2014 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
|  | Итого | - | 300,0 | 20,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | бюджет МО = 300,0 | - |

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере».

Жилищный фонд МО Назиевское городское поселение насчитывает 50 многоквартирных домов общей площадью 82,2 тыс. кв.м. Весь жилищный фонд МО обслуживается управляющей компанией МУП «НазияКомСервис».

100% жилищного фонда МО Назиевское городское поселение не оборудовано общедомовыми приборами учета тепловой энергии и воды, энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились. Перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка приборов учета коммунальных ресурсов в 2011 году, приведен в Таблице 7. Как видно из таблицы, в 2011 году планируется установка 50 приборов учета на 50 МКД, на каждом из которых должно быть установлено по 1 узлу учета тепловой энергии и холодного водоснабжения. Сумма, необходимая на осуществление адресной программы, составляет 17 000 000 руб., в том числе на покупку и установку 50 приборов учета тепловой энергии - 15 000 000 руб.

Согласно данным, представленным управляющей компанией МУП «НазияКомСервис», проведение энергообследования с подготовкой энергетических паспортов планируется в пятидесяти многоквартирных домах, проведение мероприятий запланировано на 2012 год, запрашиваемая для этого сумма составляет 9400 тыс. руб.

Таблица 7. Перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка приборов учета коммунальных ресурсов в 2011 году

| № п/п | Адрес объекта | Жилая площадь, м2 | Наличие общедомовых приборов учета (+/-) на 01.07.2010 г. |  | Стоимость работ по установке приборов учета, тыс.руб.* |  | Срок выполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тепла | воды | тепла тыс. руб. | воды тыс. руб. |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комсомольский пр., д.1 | 1149,18 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 2 | Комсомольский пр., д.2 | 1180,88 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 3 | Комсомольский пр., д.3 | 2619 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 4 | Комсомольский пр., д.4 | 780,66 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 5 | Комсомольский пр., д.5 | 820,63 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 6 | Комсомольский пр., д.6 | 797,07 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 7 | Комсомольский пр., д.7 | 814,22 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 8 | Комсомольский пр., д.8 | 782,72 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 9 | Комсомольский пр., д.11 | 622,82 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 10 | Комсомольский пр., д.13 | 656,18 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 11 | Комсомольский пр., д.19 | 1277,26 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 12 | Школьный пр., д.15 | 656 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 13 | Школьный пр., д.15б | 767,56 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 14 | Школьный пр., д.18 | 3006,49 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 15 | Школьный пр., д.20 | 3038 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 16 | Школьный пр., д.27 | 784,5 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 17 | ул.Калинина, д.1 | 687,51 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 18 | ул.Вокзальная, д.4 | 771,49 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 19 | ул.Вокзальная, д.7 | 842,2 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 20 | ул.Вокзальная, д.6 | 3065,75 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 21 | ул.Вокзальная, д.15 | 4523,57 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 22 | ул.Матросова, д.22 | 794,84 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 23 | ул.Матросова, д.24 | 791,15 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 24 | ул.Матросова, д.8а | 475 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 25 | ул.Октябрьская, д.2 | 641 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 26 | ул.Октябрьская, д.6 | 1974,2 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 27 | ул.Октябрьская, д.7 | 617,3 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 28 | ул.Октябрьская, д.8 | 2021,84 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 29 | ул.Октябрьская, д.9 | 691,09 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 30 | ул.Октябрьская, д.10 | 771,51 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 31 | ул.Октябрьская, д.11 | 556,25 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 32 | ул.Торфяников, д.6 | 1318 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 33 | ул.Артёменко, д. 2 | 800,75 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 34 | ул.Артёменко, д.4 | 821,09 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 35 | ул.Артёменко, д.4а | 3013,57 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 36 | ул.Строителей, д. 2 | 942 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 37 | ул.Строителей, д.4 | 746,74 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 38 | ул.Есенина, д.1 | 2781,87 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 39 | ул.Есенина, д.3 | 1281,94 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 40 | ул.Есенина, д.4 | 5843 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 41 | ул.Есенина, д.5 | 2952 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 42 | ул.Есенина, д.6 | 3038 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 43 | ул.Есенина, д.7 | 3632,06 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 44 | ул.Луговая, д.2 | 2991 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 45 | ул.Луговая, д.4 | 3013,57 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 46 | ул.Луговая, д. 6 | 4580 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 47 | ул.Международная, д.2 | 3014 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 48 | ул.Некрасова, д.35 | 1551,3 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 49 | Комсомольский пр., д.10 | 422 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| 50 | Комсомольский пр., д.14 | 477 | - | - | 300 | 40 | 12.2011г. | местный бюджет |
| Всего |  |  |  |  | 15000 | 2000 | 12.2011г. | местный бюджет |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 17000 |

В таблице 8 представлены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда на 2010-2014 годы, обслуживаемого МУП «НазияКомСервис». Данные мероприятия направлены на реконструкцию и ремонт коммунальных систем теплоснабжения и водоснабжения жилых домов, модернизацию систем освещения, путем замены ламп освещения на энергосберегающие, а так же частичный ремонт зданий, для уменьшения теплопроводности ограждающих конструкций. В ходе проведения данных мероприятий планируется затратить сумму в размере 7 134 тыс. руб., в том числе:

- из местного бюджета – 6 915 тыс. руб.;

- из собственных средств – 219 тыс. руб.

Достоверность представленных сведений по стоимости материалов, оборудования и работ, мероприятия по которым запланированы, в ходе разработки настоящей программы энергосбережения не проверялась.

Таблица 8. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, обслуживаемого МУП «НазияКомСервис»

| № п/п | Адрес объекта | Наименование мероприятий |  | Стоимость работ- всего, тыс.руб. | В т.ч. Стоимость мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Источник финансирования* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | пос.Назия | Замена электрических ламп накаливания мощностью 75 ватт на энергосберегающие лампы на лестничных площадках в жилых домах (522 шт.) |  | 31 |  |  | 31 |  |  | Собств. Средства |
| 2 | Комсомольский пр., д.д.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, ул.Матросова, д.д. 22,24, ул.Октябрьская, д.д. 9, 10, Школьный пр., д.д.15, 27 | Замена тепловой изоляции (мин.ваты на энергофлекс) верхней разводки теплоснабжения в жилых домах |  | 134 |  |  | 134 |  |  | Собств. Средства |
| 3 | ул.Есенина, д.4 | Замена системы отопления в подвале дома |  | 500 | 500 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 4 | ул.Международная, д.2 | Замена системы горячего водоснабжения в подвале дома |  | 107 | 107 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 5 | ул.Есенина, д.6 | Замена системы холодного водоснабжения в подвале дома |  | 54 | 54 |  |  |  |  | Собств. Средства |
| 6 | ул.Луговая, д.6 | Замена системы горячего водоснабжения в подвале дома |  | 190 |  | 190 |  |  |  | Местный бюджет |
| 7 | ул.Вокзальная, д.15 | Замена системы горячего водоснабжения в подвале дома |  | 190 |  | 190 |  |  |  | Местный бюджет |
| 8 | Комсомольский пр. д.1, д.2 | Замена системы холодного водоснабжения в домах |  | 250 |  | 250 |  |  |  | Местный бюджет |
| 9 | Школьный пр., д.18 | Замена системы горячего водоснабжения в подвале дома |  | 118 |  |  | 118 |  |  | Местный бюджет |
| 10 | Школьный пр., д.20 | Замена системы горячего водоснабжения и отопления в подвале дома |  | 450 |  |  | 450 |  |  | Местный бюджет |
| 11 | Комсомольский пр.д.6, д. 5 д.1, д.2 | Замена системы холодного водоснабжения в доме |  | 160 |  |  | 160 |  |  | Местный бюджет |
| 12 | ул.Октябрьская, д.10 | Замена трубопроводов отопления в доме |  | 90 |  |  |  | 90 |  | Местный бюджет |
| 13 | Комсомольский пр.д.7, д. 11 | Замена системы холодного водоснабжения в домах |  | 160 |  |  |  | 160 |  | Местный бюджет |
| 14 | ул.Есенина, д.7 | Замена системы горячего водоснабжения и отопления в подвале дома |  | 650 |  |  |  |  | 650 | Местный бюджет |
| 15 | ул.Луговая, д.4 | Замена системы отопления в подвале дома |  | 340 |  |  |  |  | 340 | Местный бюджет |
| 16 | ул.Артеменко, д.2, д.4 | Замена системы холодного водоснабжения в домах |  | 160 |  |  |  | 160 |  | Местный бюджет |
| 17 | ул.Луговая, д.6, д.2 | Герметизация межпанельных швов |  | 710 |  | 710 |  |  |  | Местный бюджет |
| 18 | Школьный пр., д.18, д.20 | Герметизация межпанельных швов |  | 540 |  |  | 540 |  |  | Местный бюджет |
| 19 | ул.Есенина, д.1, д.6 | Герметизация межпанельных швов |  | 540 |  |  |  | 540 |  | Местный бюджет |
| 20 | ул.Международная д.2 | Герметизация межпанельных швов |  | 270 |  |  | 270 |  |  | Местный бюджет |
| 21 | ул.Вокзальная, д.15 | Герметизация межпанельных швов |  | 450 |  |  |  | 450 |  | Местный бюджет |
| 22 | ул.Есенина, д.7, д.4 | Герметизация межпанельных швов |  | 1040 |  |  |  |  | 1040 | Местный бюджет |
| Итого: |  |  |  | 7134 | 661 | 1340 | 1703 | 1400 | 2030 | - |
| В том числе: |  | Местный бюджет |  | 6915 | 607 | 1340 | 1538 | 1400 | 2030 | - |
|  |  | Собственные средства |  | 219 | 54 | 0 | 165 | 0 | 0 | - |

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии многоквартирных жилых домов

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- выборочное проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов на типовых объектах жилищного фонда

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- оптимизации работы вентсистем;

- внедрению частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- переводу отопления на дежурный режим  во внерабочее время;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности будет разработан после проведения энергетических обследований жилых домов. В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований нескольких наиболее крупных жилых домов, а также типовых зданий.

Таблица 9. Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах жилищного фонда, в которых установлены приборы учета | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда | 2011-2014 гг | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | МУП «НазияКомСервис» |
| 1.3. | Разработка демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2011 г. | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 2.2. | Установка общедомовых приборов учета холодной воды | 2011 г. | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 2.3. | Мероприятия реконструкция и ремонт коммунальных систем теплоснабжения и водоснабжения жилых домов, модернизация систем освещения, частичный ремонт зданий | 2010-2014 гг. | 219 | 54 | 0 | 165 | 0 | 0 | собственные средства | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
|  |  |  | 6915 | 607 | 1340 | 1538 | 1400 | 2030 | бюджет МО |  |
| Итого |  |  | 24134 | 661 | 18340 | 1703 | 1400 | 2030 |  |  |
| 3. Выборочное проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований на типовых объектах жилищного фонда муниципального образования | 2012 г. | 9400 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  | 9400 | 0 |  | 9400 | 0 | 0 |  |  |
| Всего |  | - | 33534 | 661 | 18340 | 11103 | 1400 | 2030 | бюджет МО= 33315 | - |

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

Система наружного освещения МО Назиевское городское поселение насчитывает 549 светильников с лампами марки ДРЛ-250 ( см. таблицу 10), энергосберегающие лампы не используются.

Таблица 10. Перечень объектов с количеством установленных светильников МО Назиевское городское поселение

| № п/п | Адрес объекта | Тип светильников ДРЛ | Мощность | Количество штук | Суммарная мощность ламп, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школьный пр., ул. Строителей, ул. Больничная, ул. Октябрьская | 35 | 250 | 35 | 8750 |
| 2 | ул. Матросова | 2 | 250 | 2 | 500 |
| 3 | Комсомольский пр., ул. Вокзальная, ул. Парковая, пр. Школьный | 51 | 250 | 51 | 12750 |
| 4 | ул. Октябрьская, ул. Волховское шоссе, Комсомольский пр. (дворы) | 41 | 250 | 41 | 10250 |
| 5 | ул. Есенина, ул. Вокзальная | 21 | 250 | 21 | 5250 |
| 6 | ул. Лавская, ул. Волховское шоссе, ул. Канавная, ул. Заречье | 50 | 250 | 50 | 12500 |
| 7 | ул. Лавская | 14 | 250 | 14 | 3500 |
| 8 | ул. Лавская | 8 | 250 | 8 | 2000 |
| 9 | ул. Заводская | 9 | 250 | 9 | 2250 |
| 10 | ул.Пушкина, ул. Дзержинского, Комсомольский пр. | 72 | 250 | 72 | 18000 |
| 11 | ул. Пушкина, ул. Дзержинского | 14 | 250 | 14 | 3500 |
| 12 | ул. Кирова, ул. Восточная, ул. Красная, ул. Зарубина | 26 | 250 | 26 | 6500 |
| 13 | д. Жихарево | 8 | 250 | 8 | 2000 |
| 14 | ул. Советская, ул. Островского | 11 | 250 | 11 | 2750 |
| 15 | д. Ст. Мельница | 4 | 250 | 4 | 1000 |
| 16 | Школьный пр. | 6 | 250 | 6 | 1500 |
| 17 | Школьный пр., ул. 1 Мая, ул. Речная, ул. Западная | 15 | 250 | 15 | 3750 |
| 18 | ул. Матросова, ул. 12 Декабря, ул. 1 Мая, ул. Челюскина | 15 | 250 | 15 | 3750 |
| 19 | ул. Вокзальная | 9 | 250 | 9 | 2250 |
| 20 | д. Сирокасска | 14 | 250 | 14 | 3500 |
| 21 | ул. Шоссейная | 15 | 250 | 15 | 3750 |
| 22 | ул. Сассарская | 10 | 250 | 10 | 2500 |
| 23 | ул. 1 Линия | 2 | 250 | 2 | 500 |
| 24 | ул. 2 Линия | 7 | 250 | 7 | 1750 |
| 25 | ул. 3 Линия | 7 | 250 | 7 | 1750 |
| 26 | ул. 4 Линия | 4 | 250 | 4 | 1000 |
| 27 | ул. 5 Линия | 3 | 250 | 3 | 750 |
| 28 | ул. 6 Линия | 6 | 250 | 6 | 1500 |
| 29 | ул. 7 Линия | 6 | 250 | 6 | 1500 |
| 30 | ул. Железнодорожная | 4 | 250 | 4 | 1000 |
| 31 | ул. Карьерная | 3 | 250 | 3 | 750 |
| 32 | ул. Озерная | 8 | 250 | 8 | 2000 |
| 33 | ул. Работниц | 2 | 250 | 2 | 500 |
| 34 | ул. Набережная | 7 | 250 | 7 | 1750 |
| 35 | ул. Комбината | 6 | 250 | 6 | 1500 |
| 36 | ул. Станционная | 10 | 250 | 10 | 2500 |
| 37 | ул. Северная | 4 | 250 | 4 | 1000 |
| 38 | д. Васильково | 4 | 250 | 4 | 1000 |
| 39 | д. Городище | 4 | 250 | 4 | 1000 |
| 40 | д. Замошье | 7 | 250 | 7 | 1750 |
| 41 | д. Мучихино | 5 | 250 | 5 | 1250 |
|  | Всего | 549 |  | 549 | 137250 |

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)

В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20оС до +30оС. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНАТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНАТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНАТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.

Рисунок 1. Лампа ДНАТ-150

Светодиодные лампы (СД или LED)

Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путём рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД – не менее 90%(95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

Таблица 11. Параметры рассматриваемых типов ламп:

| Наименование | Тип | Номинальная мощность, Вт | Потребляемая активная мощность, Вт | Средняя продолжительность горения, часов | Световой поток, Лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | ДРЛ-125 | 125 | 140 | 12000 | 6000 |
|  | ДРЛ-250 | 250 | 280 | 12000 | 13000 |
|  | ДРЛ-400 | 400 | 450 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ | ДНАТ-100 | 100 | 115 | 6000 | 9400 |
|  | ДНАТ-150 | 150 | 170 | 10000 | 14000 |
|  | ДНАТ-250 | 250 | 290 | 15000 | 24000 |
|  | ДНАТ-400 | 400 | 460 | 15000 | 47500 |
| СД | аналог ДРЛ-250 | 80 | 80 | до 100000 | 5000* |

Таблица 12. Сравнительная характеристика:

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12тыс. | 10тыс. | до 100тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

Эффективность использования данных типов светильников.

- ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

- ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

- Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

С учетом возможностей местного бюджета, Администрация МО Назиевское городское поселение выбрана стратегия постепенного перехода от ламп ДРЛ к лампам ДНАТ. Затраты на замену 549 ламп ДРЛ на лампы ДНАТ(Philips) составят 549 шт.*400 руб./шт. =219,6 тыс. руб.

Использование в системе уличного освещения натриевых ламп вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 40% при заданном уровне освещенности.

В соответствии с «отчетом о соблюдении лимитов энергопотребления на 2009 год по учреждениям муниципального образования Назиевское городское поселение Ленинградской области», фактическое потребление электроэнергии на уличное освещение составило 523,75 тыс. кВт*ч. Отсюда следует, что потенциал экономии составляет 523,75*40%=209,5 тыс. кВт*ч., в денежном эквиваленте составит (по уровню тарифа в 2010 году- 2,8 руб./кВт.), 209,5*2,8=586,6 тыс.руб.

Таблица 13. Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  | (в установленном порядке) | (в установленном порядке) |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы | 2010-2011 гг | 219,6 | 109,8 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет МО | ОАО «РКС-энерго» |
| Всего |  | - | 219,6 | 109,8 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет МО = 219,6 | - |

4.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

В бюджетной сфере МО Назиевское городское поселение действует 1 учреждение культуры - МОК КСЦ «Назия». Помимо этого, потребителем коммунальных услуг является Администрация МО.

В Таблицах 14, 15 приведены отчеты об исполнении лимитов потребления коммунальных ресурсов бюджетными учреждениями поселения  за 2008-2009 годы.

По результатам проведенных расчетов в данных таблицах, можно сделать вывод, что снижение потребления электрической энергии по сравнению с 2008 годом было достигнуто в МОК КСЦ «Назия» на 27,8%. Потребление электроэнергии на уличное освещение возросло на 42,1%, мероприятия по повышению энергоэффективности описаны в разделе 4.3. Программы. По теплопотреблению наблюдается снижение: в здании администрации на 9,8%, в МОК КСЦ «Назия» потребление возросло на 6,1%. По холодному водоснабжению и стокам сокращение расхода произошло в администрации - на 11,1%. В учреждении МОК КСЦ «Назия»   потребление холодной воды возросло на 0,6%, сброс стоков снизился на 1,2%.

По представленным данным бюджетное учреждение МОК КСЦ «Назия» не обеспечено прибором учета тепловой энергии и холодного водоснабжения, в здании администрации приборы учета имеются.

- В таблице 16 представлены мероприятия по установке приборов учета коммунальных ресурсов и проведению энергообследования зданий. В ходе мероприятий планируется установить 1 прибор учета тепловой энергии на сумму 100 тыс. руб. и 1 прибор учета холодной воды на сумму 15 тыс. руб. Общая сумма необходимая на реализацию данных мероприятий составит 315 тыс. руб.

- Достоверность представленных учреждениями сведений в ходе разработки настоящей программы энергосбережения не проверялась.

Таблица 14. Лимиты, суммарное потребление электрической и тепловой энергии, их отклонение в 2009 году от 2007 года

| Объекты бюджетной сферы | Электрическая энергия, тыс. кВТ.ч |  |  |  | Тепловая энергия, тыс. Гкал |  |  |  | Относительное отклонение потребления электроэнергии в 2009 году по отношению к 2008 году, % | Относительное отклонение потребления тепловой энергии в 2009 году по отношению к 2008 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лимит |  | Факт |  | Лимит |  | Факт |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |  |  |
| МОК КСЦ "Назия" | 164,60 | 164,60 | 30,90 | 22,32 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | -27,8% | 6,1% |
| Администрация НГП | 10,00 | 5,00 | 7,20 | 7,45 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 3,5% | -9,8% |
| Уличное освещение | 503,00 | 506,80 | 368,70 | 523,75 | - | - | - | - | 42,1% | - |
| ИТОГО | 677,6 | 676,4 | 406,8 | 553,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 36,1% | 3,0% |

Таблица 15. Лимиты, суммарное потребление холодной воды и стоков, их отклонение в 2009 году от 2007 года

| Объекты бюджетной сферы | Холодное водоснабжение, тыс.м3 |  |  |  | Стоки, тыс.м3 |  |  |  | Относительное отклонение потребления холодной воды в 2009 году по отношению к 2008 году, % | Относительное отклонение сбрасываемых стоков в 2009 году по отношению к 2008 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лимит |  | Факт |  | Лимит |  | Факт |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |  |  |
| МОК КСЦ "Назия" | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,6% | -1,2% |
| Администрация НГП | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | -11,1% | -11,1% |
| ИТОГО | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -0,9% | -2,4% |

Таблица 16. Планируемые мероприятия по программе энергосбережения (по данным бюджетных учреждений).

| Планируемые мероприятия | Стоимость, руб. | В т.ч. по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1.Приобретение и установка приборов учета тепловой энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 2. Приобретение и установка приборов учета холодной воды | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 3. Проведение энергообследования зданий | 200 |  |  | 200 |  |  |
| Итого | 315 | 0 | 115 | 200 | 0 | 0 |

- Далее проведем расчет экономического эффекта от реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере на 2010-2014 годы.

- Для расчета экономического эффекта от мероприятий по повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере необходимо определить затраты на коммунальные ресурсы потребленные бюджетными учреждениями в 2009 году, см. таблицу 17.

- Таблица 17. Затраты бюджета МО на коммунальные ресурсы за 2009 г. (по представленным данным):

| Наименование учреждения | Расходы на электрическую энергию в 2009 году, тыс. руб. | Расходы на тепловую энергию в 2009 году, тыс. руб. | Расходы на холодное водоснабжение в 2009 году, тыс. руб. | Расходы на стоки в 2009 году, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОК КСЦ "Назия" | 59,41 | 382,51 | 4,64 | 7,83 |
| Администрация НГП | 20,07 | 83,77 | 0,63 | 1,07 |
| Уличное освещение | 1467,97 | - | - | - |
| ИТОГО | 1547,45 | 466,28 | 5,27 | 8,90 |

- Рис 2 Структура  затрат на коммунальные ресурсы за 2009 год

- Из рисунка 2 видно, что основную долю затрат составляют расходы на электрическую энергию – 76,3% и тепловую энергию – 23%, расходы на водоснабжение и водоотведение составляют суммарно около 0,7%.

- Приблизительный расчет экономического эффекта от запланированных мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии:

- При установке приборов учета тепловой энергии по данным статистики экономия затрат достигает приблизительно 20% за счет учета фактически потребленной тепловой энергии в отличии от нормативного усреднённого расчета.

- В МО Назиевское городское поселение планируется установить 1 прибор учета тепловой энергии в 1 здании МОК КСЦ «Назия», затраты на покупку и установку счетчика составят 100 тыс. руб. (указанная цена приведена по данным учреждения), общая величина потребляемой тепловой энергии данным учреждением в 2009 году составляет 0,34 тыс. Гкал, что в денежном эквиваленте составляет 382,51 тыс. руб. При установке прибора учета экономия приблизительно составит 0,34*20%=0,068 тыс. Гкал. В денежном эквиваленте экономия составит 382,51*20%=76,5 тыс. руб., при данном уровне экономии срок окупаемости теплосчетчика составит 100/76,5=1,3 года.

- Вывод:

- - При установке одного приборов учета тепловой энергии будет потрачено 100 тыс. руб., экономия тепловой энергии достигнет 0,068 тыс. Гкал., что в денежном эквиваленте по уровню 2009 года составит 76,5 тыс. руб.

- Далее рассчитаем экономический эффект от повышения энергетической эффективности к 2014 году по требованию Федерального закона №261-ФЗ в бюджетной сфере при установленной норме снижения расхода коммунальных ресурсов на 3% ежегодно, см таблицу 18.

- Таблица 18. Ожидаемый экономический эффект от проведения мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» (в соответствии с требованиями закона № 261-фз)

| Наименование ресурса | Фактический расход за 2009 год | Динамика снижения ресурсов на 3% по годам |  |  |  |  | Прогнозируемое абсолютное отклонение в 2014 г от 2010 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 553,52 | 536,92 | 520,31 | 503,71 | 487,10 | 470,49 | 83,03 |
| Тепловая энергия, тыс.Гкал | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,06 |
| Водопотребление, тыс.м3 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,06 |
| Водоотведение, тыс.м3 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,06 |

- Таким образом, выполнение мероприятий по установке узлов учета тепловой энергии позволит выполнить требования федерального законодательства о снижении потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями. Что касается других мероприятий, то они подлежат уточнению по результатам проведения энергетических обследований.

- Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2009 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях (финансовая потребность составит 100 тыс. руб. по каждому зданию*2 здания=200 тыс. руб.);

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными учреждениями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- повышение теплозащиты/реконструкция  тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «Выход», «Не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, будет сформирован после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

Таблица 17. Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 2011-2014 гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО, |
| 1.3. | Заключение энергосервисных контрактов | 2011 гг.. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка приборов учета тепловой энергии воды | 2010-2011гг | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 2.2. | Установка приборов учета холодной | 2010-2011гг | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет МО |  |
| Итого |  |  | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований | 2012г | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего |  |  | 315,0 | 0,0 | 115,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет МО = 315,0 | - |

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета МО Назиевское городское поселение, а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 34368,6 тыс. руб., в том числе из бюджета МО Назиевское городское поселение составляет 34149,6 тыс. руб. (см. Таблицу18,19):

2010 год – 736,8 тыс. руб.,

2011 год – 18634,8 тыс. руб.,

2012 год – 11208,0 тыс. руб.,

2013 год – 1470,0 тыс. руб.,

2014 год – 2100,0 тыс. руб.

Таблица 18. Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО Назиевское городское поселение

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по годам |  |  |  |  |  |
|  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 300,0 | 20,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 33534,0 | 661,0 | 18340,0 | 11103,0 | 1400,0 | 2030,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 219,6 | 109,8 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 315,0 | 0,0 | 115,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 34368,6 | 790,8 | 18634,8 | 11373,0 | 1470,0 | 2100,0 |

Таблица 19. Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО Назиевское городское поселение

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по годам |  |  |  |  |  |
|  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 300,0 | 20,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 33315,0 | 607,0 | 18340,0 | 10938,0 | 1400,0 | 2030,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 219,6 | 109,8 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 315,0 | 0,0 | 115,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 34149,6 | 736,8 | 18634,8 | 11208,0 | 1470,0 | 2100,0 |

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО Назиевское городское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета на очередной финансовый год.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО Назиевское городское поселение (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

- 7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Таблица 20. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета* | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета* | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта** | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

* пропорционально общей площади многоквартирных домов

** от общего числа многоквартирных домов (50 штук)

Таблица 21 Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения, штук | 0 | 275 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| 2 | Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников, % | 0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения, тыс. кВт*ч в год | 523,7 | 104,7 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 |

Таблица 22. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

8. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения, муниципальные предприятия;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации МО Назиевское городское поселение. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляется  отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой администрации МО Назиевское городское поселение, подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Администрация МО Назиевское городское поселение  ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация МО Назиевское городское поселение:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации МО Назиевское городское поселение;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава Администрации МО Назиевское городское поселение ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного заместителем главы Администрации доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.