**Правила пользования газовыми приборами и ухода за ними.**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района напоминает правила пользования газовыми приборами и уходами за ними:

-установкой, наладкой, проверкой и ремонтом газовых приборов и оборудования должны заниматься квалифицированные специалисты;

-нельзя пользоваться колонкой или газифицированной печью при плохой тяге в дымоходе. Тягу следует проверять каждый раз при включении прибора. При нормальной тяге пламя спички или бумаги, поднесенное к краю колпака или к глазку топочной дверцы, должно втягиваться внутрь. Если тяга неудовлетворительная, пламя будет неподвижным или отклониться от прибора. В таком случае колонкой пользоваться запрещается;

-необходимо соблюдать последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

-если газ не загорелся или пламя проскакивает в горелку, то следует немедленно закрыть кран, затем, когда горелка остынет, повторить зажигание;

-нормальное горение характеризуется спокойным пламенем горелок, имеющим отчетливые голубовато-зеленые ядра с фиолетовыми колпачками. Если все пламя или его часть имеет желтовато-красный оттенок, значит, не происходит полного сгорания газа - горелка коптит. Это происходит при засорении горелки. В таком случае необходимо тщательно очистить горелку, особенно отверстия для выхода газовоздушной смеси;

-при повышенном давлении газа в сети горение происходит с шипением и пламя стремиться оторваться от горелки. В этом случае нужно уменьшить подачу газа к горелке путем поворота ручки крана;

-при пользовании только верхними горелками, во избежание скопления газа в духовом шкафу и возможности взрыва, кран горелки духового шкафа должен быть закрыт;

-во избежание утечки газа в ходе приготовления пищи следите, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь;

-после окончания пользования газовой плитой все краны на распределительном щитке плиты и кран на газоподводящей трубе должны быть закрыты;

-плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская ее загрязнения, особенно горелок. Корпуса горелок и их колпачки не реже одного раза в месяц промывают теплой мыльной водой или слабым раствором соды. Духовой шкаф не следует засорять обгоревшими спичками, остатками пищи;

-при проверке показаний газового счетчика освещать циферблат или окошко счетного механизма свечой или зажженной спичкой;

-нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям.

**При пользовании газовыми баллонами запрещается:**

-пользоваться неисправным баллоном, ремонтировать его самостоятельно;

-подогревать баллоны;

-устанавливать баллоны ближе 1 метра от отопительных печей и приборов;

-опрокидывать вверх днищем баллон, подключенный к газовой плите;

-оставлять работающую установку без наблюдения;

-хранить заполненные баллоны в подвалах, на открытом солнце.

Неиспользуемые баллоны (заправленные или пустые) лучше хранить вне помещения.

Если вы почувствовали запах газа, то ни в коем случае не зажигайте спички, зажигалки, не включайте и не выключайте электричество, не входите в помещение с открытым огнем или горящей сигаретой - все это может вызвать взрыв газа.

Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то его надо закрыть, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения.

В случае утечки газа нужно прекратить пользование газовыми приборами и немедленно сообщить по номеру **04**. Если ситуация выходит из-под контроля, следует вызвать пожарных и спасателей по телефону – «[01](http://elista.bezformata.ru/word/01/37467/)» или с мобильного телефона «[112](http://elista.bezformata.ru/word/112/104016/)», «101». При необходимости покинуть помещение и предупредить соседей о случившемся.

**Напоминаем:**

**- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;**

**- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8(812)579-99-99.**

**ОНДиПР Кировского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской**

**области, а также ОГПС Кировского района**