|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

[**Сводка**](http://www.pogarny.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=339:2011-08-09-05-28-39&catid=93:2009-05-23-17-16-44&Itemid=119) **пожаров за июнь 2017 года.**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области сообщает, что за период с 01 по 30 июня 2017 года на территории Кировского района Ленинградской области произошло 22 пожара и 493 случаев загорания.

В результате происшедших пожаров травмирован 1 человек.

Основными причинами пожаров являются: аварийный режим работы электрооборудования, неисправность отопительных печей и дымоходов, неосторожное обращение с огнем.

- 03 июня в 11:34 по адресу: массив «Михайловский», СНТ «Электроприбор», ул. Молодежная, уч. 104 выгорела кровля на площади 23 кв. м., в одноэтажном, каркасно-щитовом садовом доме. Выгорело потолочное перекрытие в коридоре на площади 4 кв. м., и на кухне 2кв. м. Причина пожара – неисправность отопительных печей и дымоходов;

- 03 июня в 20:39 по адресу: массив «Восход», СНТ «Калининского района», 16-я линия, уч. 329 сгорело потолочное перекрытие в помещении парной на площади 4 кв. м., в одноэтажной, каркасно-щитовой, крытой шифером размером 4х8 бане. Причина пожара – неисправность отопительных печей и дымоходов;

- 04 июня в 00:14 по адресу: г. Кировск, ул. Пушкина, д. 4, кв. 30 выгорела обстановка в комнате на площади 12 кв. м., в однокомнатной квартире общей площадью 24 кв. м., на четверном этаже в многоквартирном жилом доме. В результате происшедшего пожара травмирован хозяин квартиры. Термический ожог головы, туловища, конечностей, площадью 65 %, ожог верхних дыхательный путей, отравление продуктами горения, шок 3 степени. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем, не установленным лицом;

- 04 июня в 05:12 по адресу: массив «Восход», СНТ «Приозерное» 9-я линия, уч. 27 сгорел и разобран одноэтажный, рубленный, крытый шифером садовый дом. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования;

- 08 июня в 15:22 по адресу: ст. Сологубовка сгорел и разобран одноэтажный, дощатый крыт железом размером 5х20 кв.м., сарай. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования;

- 09 июня в 14:35 по адресу: массив «Келколово-1» СНТ «Заря», ул. 2-я Заря, уч. 27 сгорел и разобран одноэтажный, каркасно-щитовой, крытый ондулином, размером 5х8 кв.м., садовый дом. Причина пожара – неисправность отопительных печей и дымоходов;

- 11 июня в 07:55 по адресу: массив «Восход» СНТ «Невского района», Староладожский канал произошло тление утеплителя под полом в одноэтажном, цельнометаллическом магазине на площади 1 кв. м. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования;

- 11 июня в 21:56 по адресу: д. Васильково, д. 10 сгорела и разобрана одноэтажный, рубленая баня. Причина пожара – неисправность отопительных печей и дымоходов;

- 15 июня в 12:47 по адресу: массив «Келколово-1» СНТ «Силикатчик», ул. Сиреневая, уч. 289 сгорел и разобран двухэтажный, каркасно-щитовой, крыт железом садовый дом. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования;

- 18 июня в 11:34 по адресу: массив «Келколово-3» СНТ «Дзержинец» ул. 2-я дорога, д. 136 частично сгорел с обрушением кровли, каркасно-щитовой, надворная постройка. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования;

- 18 июня в 12:29 по адресу: г. Шлиссельбург, СНТ «Шлиссельбуржец», ул. Садовая, д. 98 выгорело изнутри на площади 24 кв. м., одноэтажный из газобетона сарай. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования;

- 18 июня в 18:54 по адресу: массив «Михайловский», СНТ «Движенец», ул. Новая, уч. 58 выгорело потолочное перекрытие в одноэтажной, каркасно-щитовой, крытой железом бане. Причина пожара – неисправность отопительных печей и дымоходов;

- 20 июня в 10:45 по адресу: г. Шлиссельбург, СНТ «Шлиссельбуржец», ул. Берёзовая, уч. 21 выгорела обстановка по всей площади в одноэтажном каркасно-щитовом садовом доме. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования;

- 24 июня в 04:08 по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Новоладожский канал у причала выгорели матраса на заброшенном речном судне. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем, не установленным лицом;

- 24 июня в 15:53 по адресу: массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 17-я линия, уч. 18 выгорело потолочное перекрытие на площади 2 кв. м., в одноэтажной, каркасно-щитовой бане. Причина пожара – неисправность отопительных печей и дымоходов;

- 24 июня в 21:36 по адресу: массив «Михайловский», СНТ «Восход им. Казацкого», Большая ул. д. 33 сгорели следующие строения: каркасно-щитовой сарай ул. Дружбы уч. 18, каркасно-щитовой сарай ул. Большая уч. 35, рубленая баня ул. Большая уч. 33 . Причина пожара – неисправность отопительных печей и дымоходов;

- 25 июня в 00:13 по адресу: массив «Восход», СНТ «Приозерное Выборгского района» 19-я линия, уч. 58 сгорел и разобран одноэтажная, рубленая, крытая железом баня. Причина пожара – неисправность отопительных печей и дымоходов;

- 25 июня в 04:18 по адресу: массив «Восход», СНТ «Василеостровец» 3-я линия, уч. 43 сгорела и разобрана одноэтажная каркасно-щитовая надворная постройка. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования;

- 25 июня в 04:44 по адресу: г. Шлиссельбург, СНТ «Шлиссельбуржец», ул. Еловая, уч. 28 обгорел пол и потолок в парной в одноэтажной каркасно-щитовой бане. Причина пожара – неисправность отопительных печей и дымоходов;

- 25 июня в 22:20 по адресу: массив «Горы-2», СНТ «Волна», 2-я линия, уч. 32 выгорело внутри по всей площади с частичным обрушением кровли, рубленая, крытая мягкой кровлей баня. Причина пожара – неисправность отопительных печей и дымоходов;

- 26 июня в 23:31 по адресу: массив «Беляевский мох», СНТ «ГРЭС-8», уч. 169 сгорел и разобран одноэтажный с мансардой, каркасно-щитовой, обшитый сайдингом садовый дом. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования;

- 28 июня в 20:30 по адресу: д. Лезье, д. 86 сгорел дощатый обшит железом сарай. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

За второй квартал 2017 года на территории Кировского района Ленинградской области произошло – 75 пожаров, 812 случаев загорания. В результате происшедших пожаров погибло – 4 человека, травмировано – 3 человек, спасено – 2 человек, эвакуировано – 8 человек. Материальный ущерб в результате пожаров составляет – 0 тыс. рублей, спасено материальных ценностей на сумму – 22.102.000 тыс. рублей.

Причины пожаров: неосторожное обращение с огнем – 9, поджог – 1, неисправность отопительных печей и дымоходов – 31, аварийный режим работы электрооборудования – 30, неисправность узлов и механизмов автотранспорта – 4.

Объекты пожаров: садовый дом – 23, жилой дом – 7, многоквартирный жилой дом – 5, баня – 23, легковой автомобиль – 5, надворные постройки – 9, иные объекты – 3.

Уважаемые жители и гости Кировского района! Будьте бдительны! При обнаружении первых признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить в службу спасения по телефону «01» или с мобильного «101», «112».

ОНДиПР Кировского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области.